## Plan1
Atualizada em: 06/11/2012
Análise do Sistema de Aquecimento Solar de Água
RTQ - Edificações Residenciais
Pessoas/dormitório |  | pessoas
Ntotal pessoas na edificação |  | pessoas
Volume/pessoa/dia |  | litros/pessoa/dia
Vconsumo | 0 | litros/dia
Tconsumo |  | oC
Tarmaz |  | oC
Tambiente |  | oC
Varmaz | #DIV/0! | litros
Vágua armazenada |  | litros
Mês | N (dias/mês) | TAF (°C) | DEmês (kWh/mês)
Jan |  |  | 0
Fev |  |  | 0
Mar |  |  | 0
Abr |  |  | 0
Mai |  |  | 0
Jun |  |  | 0
Jul |  |  | 0
Ago |  |  | 0
Set |  |  | 0
Out |  |  | 0
Nov |  |  | 0
Dez |  |  | 0
Mês | N (dias/mês) | Hdia (kWh/(m²xdia)) | EImês (kWh/m²)
Jan |  |  | 0
Fev |  |  | 0
Mar |  |  | 0
Abr |  |  | 0
Mai |  |  | 0
Jun |  |  | 0
Jul |  |  | 0
Ago |  |  | 0
Set |  |  | 0
Out |  |  | 0
Nov |  |  | 0
Dez |  |  | 0
FR (τα)n |  | adimensional
F’R (τα) | 0
Área disponível |  | m²
Área do coletor |  | m²
No coletores
Sc | 0 | m²
Mês | DEmês | EImês | EAmês | D1
| (kWh/mês) | (kWh/m²) | (kWh/mês)
Jan | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fev | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Mar | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Abr | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Mai | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Jun | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Jul | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ago | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Set | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Out | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nov | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Dez | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FRUL |  | W/(m².K)
0
F'RUL | 0
Sc | 0 | m²
Vágua armazenada | 0 | litros
TACS | 0 | °C
FR (τα)n | 0
F’R (τα) | 0
Mês | DEmês | TAMB | TAF | Δt | K1 | K2 | EPmês | D2
| (kWh) | (°C) | (°C) | (horas) |  |  | (kWh)
Jan | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Fev | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mar | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Abr | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mai | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Jun | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Jul | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ago | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Set | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Out | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Nov | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Dez | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.116 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mês | D1 | D2 | f
Jan | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fev | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mar | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Abr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mai | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Jun | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Jul | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ago | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Set | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nov | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Dez | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mês | DEmês | f | EUmês
| (kWh) |  | (kWh)
Jan | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Fev | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mar | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Abr | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mai | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Jun | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Jul | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ago | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Set | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Out | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Nov | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Dez | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 0 |  | #DIV/0!
F | #DIV/0!
Fração solar anual | #DIV/0!
Verificação do volume de armazenamento do projeto
Varmaz | 0
No coletores | 0
Área do coletor | 0
Área de coletores | 0 | m2
Varmaz/áreacoletores | #DIV/0!
Note on A9: Dado do RTQ-R
Note on A11: Dado do RTQ-R
Note on A12: Vconsumo: volume de consumo diário de água a ser aquecida (litros). Deve-se considerar no mínimo 50 litros/pessoa/dia e a existência de duas pessoas por dormitório social e uma pessoa por dormitório de dependências de serviço
Note on A13: Tconsumo: temperatura de consumo de utilização (oC). Deve ser adotado no mínimo 40oC (para as regiões Norte e Nordeste pode-se adotar 38oC)
Note on A14: Tarmaz: temperatura de armazenamento da água (oC). Esta temperatura deve ser, no mínimo, igual à temperatura de consumo
Note on A15: Tambiente: temperatura ambiente média anual do local de instalação (oC), de acordo com o Anexo D da NBR 15569
Note on A16: Varmaz: volume de armazenamento do sistema de aquecimento solar (litros)
Note on A17: Dado do exercício: existência de 2 reservatórios de 1.000 litros
Note on B19: N: número de dias do mês considerado (dias/mês)
Note on C19: TAF: temperatura da água fria da rede (oC)
Note on D19: DEmês: demanda de energia (kWh/mês), calculada por meio da Equação 3.44 do RTQ-R
Note on B33: N: número de dias do mês considerado (dias/mês)
Note on C33: Hdia: radiação solar incidente no plano inclinado (kWh/(m².dia)), obtida em mapas solarimétricos, variável em função da região (disponível no sitio do CRESESB para latitude e longitude do local)
Note on D33: EImês: energia solar mensal incidente sobre superfície dos coletores (kWh/(m².mês))
Note on A47: FR (ta)n: fator de eficiência óptica do coletor, obtido nas tabelas do PBE para coletores solares (adimensional)
Note on A48: modificador do ângulo de incidência (na ausência desta informação recomenda-se adotar 0,96 para coletores com cobertura de vidro)
Note on A49: fator de correção do conjunto coletor/trocador (na ausência desta informação recomenda-se adotar 0,95)
Note on A50: F’R (ta): fator adimensional, calculado por meio da Equação 3.49 do RTQ-R
Note on A51: Área disponível em projeto para instalação dos coletores
Note on A52: Área de absorção do coletor
Note on A53: Número de coletores do projeto
Note on A54: Sc: superfície dos coletores solares (m²)
Note on B56: DEmês: demanda de energia (kWh/mês), calculada por meio da Equação 3.44 do RTQ-R
Note on C56: EImês: energia solar mensal incidente sobre superfície dos coletores (kWh/(m².mês))
Note on D56: EAmês: energia solar mensal absorvida pelos coletores (kWh/mês), calculada por meio da Equação 3.48 do RTQ-R
Note on E56: Parâmetro D1, calculado de acordo com a Equação 3.47 do RTQ-R
Note on A71: FRUL: coeficiente global de perdas do coletor, obtido nas tabelas do PBE para coletores solares (W/(m².K))
Note on A72: fator de correção do conjunto coletor/trocador (na ausência desta informação recomenda-se adotar 0,95)
Note on A73: F’RUL: fator, em kW/(m².K), calculado pela Equação 3.52 do RTQ-R
Note on A75: Sc: superfície do coletor solar (m²)
Note on A76: Dado do exercício: existência de 2 reservatórios de 1.000 litros
Note on A77: TACS: temperatura utilizada para a quantificação do consumo de água quente (oC)
Note on A78: FR (ta)n: fator de eficiência óptica do coletor, obtido nas tabelas do PBE para coletores solares (adimensional)
Note on A79: F’R (ta): fator adimensional, calculado por meio da Equação 3.49 do RTQ-R
Note on B81: DEmês: demanda de energia (kWh/mês), calculada por meio da Equação 3.44 do RTQ-R
Note on C81: TAMB: temperatura média mensal do local de instalação do coletor (°C)
Note on D81: TAF: temperatura da água fria da rede (oC)
Note on E81: período de tempo considerado (horas) (numero de dias do mes multiplicado por 24 horas)
Note on F81: K1: fator de correção para armazenamento, calculado pela Equação 3.53 do RTQ-R
Note on G81: fator de correção para o sistema de aquecimento solar que relaciona as diferentes temperaturas, calculado pela Equação 3.54 do RTQ-R
Note on H81: EPmês: energia solar mensal não aproveitada pelos coletores (kWh/mês)
Note on I81: Parâmetro D2, calculado de acordo com a Equação 3.50 do RTQ-R
Note on B96: Parâmetro D1, calculado de acordo com a Equação 3.47 do RTQ-R
Note on C96: Parâmetro D2, calculado de acordo com a Equação 3.50 do RTQ-R
Note on D96: Fração solar mensal, calculada a partir dos valores de D1 e D2, utilizando a Equação 3.55 do RTQ-R
Note on B110: DEmês: demanda de energia (kWh/mês), calculada por meio da Equação 3.44 do RTQ-R
Note on C110: Fração solar mensal, calculada a partir dos valores de D1 e D2, utilizando a Equação 3.55 do RTQ-R
Note on D110: EUmês: energia útil mensal coletada (kWh/mês)
Note on A126: Fração solar anual, calculada de acordo com a Equação 3.57 do RTQ-R
Note on A129: Este volume deve ser superior a 50 litros por metro quadrado de coletor ou inferior a 150 litros/m2 de coletor. Caso contrário, o sistema de aquecimento de água atingirá no máximo nível D (se o volume de armazenamento estiver entre 40 e 50 litros/ m2 de coletor, ou superior a 150 litros/m2 de coletor) ou nível E (se o volume de armazenamento for inferior a 40 litros/m2 de coletor).

## Plan2
Mês | N | TAMB | TAF | Hdia
| (dias/mês) | (°C) | (°C) | (kWh/(m² x dia))
Jan | 31 | 24 | 22 | 4.17
Fev | 28 | 24.4 | 22.4 | 4.83
Mar | 31 | 23.8 | 21.8 | 4.16
Abr | 30 | 22.1 | 20.1 | 4.01
Mai | 31 | 19 | 17 | 3.84
Jun | 30 | 18.4 | 16.4 | 3.7
Jul | 31 | 17.7 | 15.7 | 4.01
Ago | 31 | 19.4 | 17.4 | 4.31
Set | 30 | 20 | 18 | 3.95
Out | 31 | 21.6 | 19.6 | 3.96
Nov | 30 | 22.2 | 20.2 | 4.67
Dez | 31 | 23.5 | 21.5 | 4.16